## Hoja1
Ajuste Corriente
Mediana(mV)	I(A)	lineal	Incer.Lin	Cuadratica	Incert.cuad	cuad con 0	incer.cuad
331	0	0,003533565666306		0,001793673362555		0,001477543016961	#¡DIV/0!
346	0,0078	0,010758013664586	37,923252110077	0,009136117244513	17,1297082629864	0,008835079921429	13,270255402941
405	0,038	0,039174175791154	3,08993629251055	0,037990777673798	0,024269279479694	0,037746234104892	0,667804987126894
466	0,0668	0,068553597650826	2,62514618387126	0,0677806098476	1,46797881377243	0,067589659678333	1,18212526696553
527	0,097	0,097933019510498	0,961875784018569	0,097526773811274	0,543065784818529	0,097384521387975	0,396413802036095
584	0,1256	0,125385921903962	0,170444343979313	0,125282902784946	0,252465935552651	0,125181730173374	0,333017377887
645	0,1561	0,154765343763634	0,855000792034593	0,154944593817552	0,74017052046626	0,154882648671077	0,779853509880351
706	0,1858	0,184144765623306	0,890868878737345	0,18456261664003	0,665975974149537	0,184535003304981	0,680837833702565
767	0,2161	0,213524187482978	1,19195396437854	0,21413697125238	0,908389054891266	0,214138794075085	0,907545546004023
827	0,2435	0,242421979476098	0,442718900986444	0,243183900109793	0,129815149982263	0,243209900603705	0,119137329074053
886	0,2734	0,270838141602666	0,93703672177541	0,271705515622327	0,619782142528448	0,271750672123702	0,603265499743258
949	0,3035	0,301180823195442	0,764143922424367	0,302115700028446	0,456112016986485	0,302176255082748	0,436159775041721
1011	0,332	0,331041874921666	0,288591891064452	0,331997707600497	0,000690481778096	0,332068318517513	0,02057786672093
1068	0,3599	0,35849477731513	0,390448092489574	0,359430074526058	0,130571123629212	0,359505468212751	0,109622613850674
1131	0,3899	0,388837458907906	0,272516309847119	0,389705698411529	0,049833697991936	0,389781405038414	0,030416763679335
1190	0,417	0,417253621034474	0,060820391960209	0,418016823997468	0,24384268524423	0,418088088554891	0,260932507168054
1249	0,446	0,445669783161042	0,07403964999056	0,446287097920022	0,064371730946678	0,446349340518053	0,078327470415364
1313	0,475	0,47649409462037	0,314546235867376	0,47690696640163	0,401466610869559	0,476954243942083	0,411419777280688
1371	0,503	0,504428626880386	0,284021248585692	0,504614701619851	0,321014238539032	0,504643762193056	0,326791688480375
1431	0,532	0,533326418873506	0,249326855922188	0,533236331919068	0,232393217870013	0,533241889838559	0,233437939578675
1494	0,561	0,563669100466282	0,475775484185738	0,563243574106764	0,399924083202121	0,563219356628956	0,395607242238206
1553	0,588	0,59208526259285	0,694772549804445	0,591303358102723	0,56179559570113	0,591246520588598	0,552129351802302
1613	0,618	0,62098305458597	0,48269491682363	0,619796835525133	0,290750084972904	0,619702128107068	0,275425260043337
1670	0,655	0,648435956979434	1,00214397260548	0,646826506680111	1,24786157555558	0,646691435710825	1,26848309758404

Ajuste Tensión
Mediana(mV)	Tensión(V)	lineal	Incert.lineal	Cuadratica	incert.cuad
332	0	0,01882064401672	#¡DIV/0!	0,005448476770772	#¡DIV/0!
352	0,0891	0,11468404920922	28,7138599430081	0,102866672130068	15,4508104714572
370	0,183	0,20096111388247	9,81481632921874	0,190502252301724	4,09959142170693
410	0,3767	0,39268792426747	4,24420607047255	0,385109614800179	2,23244353601781
427	0,4651	0,474171818681095	1,95050928426043	0,467759950022097	0,571909271575363
380	0,23917	0,24889281647872	4,06523246173027	0,239171985756036	0,000830269697667
424	0,4704	0,45979230790222	2,25503658541239	0,453177101743799	3,66133041160739
493	0,8031	0,790521055816345	1,56629861582056	0,788310998989841	1,84148935501916
550	1,091	1,06373176061497	2,49938032860035	1,06473238585012	2,40766399174008
641	1,4948	1,49991025424085	0,341868761094809	1,50523343645561	0,697982101659948
699	1,7833	1,7779141292991	0,302017086351422	1,7854769150497	0,122072284512033
754	2,0536	2,04153849357847	0,587334749782297	2,05085436151414	0,13369879654576
817	2,3469	2,34350821993485	0,144521712265322	2,35438877950802	0,319092398824713
875	2,6352	2,6215120949931	0,519425660553468	2,63341459139837	0,067752299697515
936	2,9283	2,91389548083022	0,491907221588632	2,92643982603333	0,063524023039774
996	3,2216	3,20148569640772	0,62435757363668	3,21422836181852	0,228819163815513
1060	3,5152	3,50824859302372	0,197752815665685	3,52072947500111	0,157301860523021
1120	3,8083	3,79583880860122	0,327211390877282	3,80763052643326	0,017579328486174
1183	4,102	4,0978085349576	0,10218101029754	4,10841445864592	0,156373930909731
1243	4,395	4,3853987505351	0,218458463365275	4,39443518285692	0,01285135706675
1311	4,705	4,7113343281896	0,134629717100857	4,71807287299707	0,277850648184224
1372	5	5,00371771402672	0,074354280534408	5,00792558964098	0,158511792819649
1428	5,276	5,27213524856572	0,073251543485204	5,27362910748724	0,044937310704282
1490	5,568	5,56931180466247	0,023559710173692	5,56736451291488	0,011413201959686
1552	5,863	5,86648836075922	0,059497880935027	5,86064138476012	0,040228811868956
1611	6,15	6,1492854060771	0,011619413380569	6,1393016505217	0,173956902086196
1695	6,549	6,5519117078856	0,044460343343955	6,53532187117943	0,208858280967572
1790	6,97	7,00726288254997	0,534618114059855	6,98218765740752	0,174858786334582